
关于铁力市桦树汁生产加工项目

环境影响报告表的批复

铁力市农业农村局：

你单位报送的《铁力市桦树汁生产加工项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审查研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于黑龙江铁力经济开发区内（骊水大街和远大路交口以北），总占地面积8677.40m2，总建筑面积6468.48m2
，拟建标准化车间1栋、生物质锅炉房1栋，内部安装有1台 4t/h 生物质蒸汽锅炉。燃气锅炉房位于标准化车间的1层，建筑面积 126.34m2，内设3台4t/h 燃气蒸汽锅炉，项目总投资3500万元。我局原则同意该项目按《报告表》所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策进行项目建设，本批复文件和报告表共同作为项目建设、验收和管理的依据。

项目建设与运行中环境保护措施落实和管理

（一）施工期间管理

加强施工期间的环境管理，采取有效措施，减少和减轻施工噪音和扬尘污染，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2025中规定的要求。

（二）运营期间管理

1.加强废水污染防治。本项目生活污水经化粪池后通过园区污水管网排入铁力市依吉污水处理有限公司（铁力市城市污水处理厂）进行处理。生产废水和锅炉排污水经厂内自建污水处理站（处理能力 120m3/d，处理工艺为水解酸化+好氧+混凝沉淀处理工艺）处理后通过园区污水管网排入铁力市依吉污水处理有限公司（铁力市城市污水处理厂）进行处理。

污水处理站由专业的设计单位和施工单位进行建设，满足 《饮料制造废水治理工程技术规范》（HJ2048-2015）的要求。污水处理站位于地下。本项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
2.加强废气污染防治。

（1）生物质锅炉

本项目生物质锅炉安装低氮燃烧器，烟气经旋风+袋式除尘器处理后通过 40m 高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

（2）燃气锅炉

本项目每台燃气锅炉安装低氮燃烧器，燃气锅炉烟气经各自 11m 高排气筒高空排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

（3）化验室废气

本项目在化验室内建立通风橱，检验操作产生的废气经通风橱收集后送入活性炭吸附装置净化处理，并通过 15 高排气筒高空排放。氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表

2 氯化氢、氮氧化物和非甲烷总烃的“新污染源”最高允许排放浓度要求；氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃排放速率满足表 2 中 15m 高排气筒二级排放速率限值要求。氨排放浓度、排放速率应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 氨 15m 高排气筒排放量限值要求。少量无组织排放的氯化氢、氮氧化物和非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 标准无组织排放限值要求，无组织排放的氨应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准，厂界达标；少量无组织排放的非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界内达标。

（4）污水处理站恶臭

污水处理站恶臭气体经活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒高空排放，主要污染物氨、硫化氢和臭气浓度排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准；少量无组织排放的氨、硫化氢和臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，厂界外达标。
3.加强噪声污染防治。项目采用低噪声环保设备，采取减振、降噪、隔声等措施治理噪声，经上述措施治理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准的要求。
4.加强固体废物污染防治。

（1）废过滤产生的杂质和生活垃圾：集中收集，厂区内暂存，交由市政环卫部门统一处理。

（2）废滤料：由滤料生产企业更换并回收再利用，不在厂区内存放。

（3）废包装物：分类收集、厂区内暂存，外售给物资回收公司综合利用。

（4）锅炉灰渣：封闭收集，厂区内暂存，外售建材生产企业综合利用。

（5）检验废液、沾染药剂的废包装、处理化验室废气的废活性炭、检修废油液、废油桶、含油抹布和手套属于危险废物，分类封闭收集，暂存在危险废物贮存库内，委托给具有危险废物处置资质的单位进行无害化处理。

（6）实验室固体废物：属于一般固体废物类，在实验室内暂存，及时外售给物资回收公司综合利用。

（7）布袋除尘器收尘：封闭容器收集，厂区内暂存，外售给建材生产企业综合利用。

（8）废布袋：由布袋生产企业更换并回收综合利用，不在厂区内存放。

（9）处理污水处理站废气的废活性炭：属于一般固体废物，更换时由厂家带离出厂，回收再生利用，不在厂区内存放。

（10）污水处理站污泥：污泥经脱水后利用封闭容器收集，在厂区内暂存，及时外售给有机土生产企业综合利用。
5.加强风险防范。必须严格按照有关规范标准的要求，落实风险防范措施，制定环境风险应急预案，报送环境保护部门备案，杜绝污染事故发生。

三、环境监管要求
建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，认真执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、施工、投产的“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项环保对策和措施，由伊春市铁力生态环境保护综合行政执法大队对该项目进行全程环境监督管理，确保该项目各项污染防治措施的落实到位。项目竣工后，应按新《建设项目环境保护管理条例》关于建设项目环保设施竣工验收规定执行后，方可正式投入使用。
- 2 -
- 1 -

