铁力市2025年第三季度生活饮用水

卫生监测情况通报

按照国务院《水污染防治行动计划》、《生活饮用水卫生监测管理办法》和《伊春市城乡生活饮用水卫生监测工作方案》（试行）的要求，现将我市2025年第三季度生活饮用水卫生监测情况通报如下：

监测内容为辖区第三季度生活饮用水水质，其中包括市政供水单位6个出厂水、25个末梢水，5个市政二次供水,共36个水样点。经检测所有水样全部达到国家标准要求。具体如下表：

2025年第三季度铁力市饮用水卫生监测情况统计表

水源类型     市政出厂水   市政末梢水   市政二次供水

监测份数         6            25          5

合格（份）       6            25          5

不合格（份）     0            0           0

铁力市卫生健康局

2025年9月17日